## Лист1
Об аварийных отключениях
на объектах энергообеспечения АО "ЯЖДК"
с 1.02.2017г по 28.02.17г
№ | Диспетчерское наименование электроустановки и отключившегося комутационного аппарата | Характер нарушения (авария, технологический отказ, функциональный отказ) | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Ведомственная принадлежность | Дата, время возникновения | Краткое описание возникновения, развития ликвидации последствий | Мероприятия по ликвидации | Дата и время переключения на резервный источник | Дата и время ликвидации, восстановление работоспособности оборудования | Классификация | Экономический ущерб, тас. Руб.
1 | ПС "Аэропорт", ЗРУ-10 кВ, яч.7, ВЛ-10 кВ, КТП-160/10/0,4 (ст. Ягельная) | технологический | г. Новый Уренгой, ст. Ягельная | ИП Курдюмов | ОАО "ГПЭ", ООО "Градорика", АО "ЯЖДК" | 25.02.2017 г. 13.00 | Отключение яч.7, ЗРУ-10 кВ, ПС "Аэропорт" 110/35/6 кВ неисправность в сетях ООО "Градорика" | Осмотр , проверка электрооборудования ВЛ, КТП |  | 28.02.2017 г. 17.00 | отключение | Косвенно
5 |  | технологический | [8 empty] | отключение | Косвенно