## Лист1
Об аварийных отключениях
на объектах энергообеспечения АО "ЯЖДК"
с 1.02.2018 г по 28.02.2018 г
№ | Диспетчерское наименование электроустановки и отключившегося комутационного аппарата | Характер нарушения (авария, технологический отказ, функциональный отказ) | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Ведомственная принадлежность | Дата, время возникновения | Краткое описание возникновения, развития ликвидации последствий | Мероприятия по ликвидации | Дата и время переключения на резервный источник | Дата и время ликвидации, восстановление работоспособности оборудования | Классификация | Экономический ущерб, тас. Руб.
1 | ПС "Оленья" ЗРУ-10 кВ, яч.26, ВЛ-10 кВ, КТП-100 кВА (АО "ЯЖДК") | технологический | ст. Селькупская | ООО "Концептстрой" | ООО "Газпром переработка", АО "ЯЖДК" | 20,00 2018. 02. 04 | замыкания проводов на ВЛ-10 кВ ООО "Газпром переработка" | Осмотр линии |  | 12,00 2018. 02. 05 | отключение | Косвенно