## Лист1
Об аварийных отключениях
на объектах энергообеспечения АО "ЯЖДК"
с 1.05.2018 г по 31.05.2018 г
№ | Диспетчерское наименование электроустановки и отключившегося комутационного аппарата | Характер нарушения (авария, технологический отказ, функциональный отказ) | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Ведомственная принадлежность | Дата, время возникновения | Краткое описание возникновения, развития ликвидации последствий | Мероприятия по ликвидации | Дата и время переключения на резервный источник | Дата и время ликвидации, восстановление работоспособности оборудования | Классификация | Экономический ущерб, тыс. Руб.
1 | ПС "Оленья" ЗРУ-10 кВ, яч.26, ВЛ-10 кВ, КТП-100 кВА (АО "ЯЖДК") | технологический | ст. Селькупская | ООО "Концептстрой" | ООО "Газпром переработка", АО "ЯЖДК" | 15,00 2018. 05. 25 | замыкания проводов на ВЛ-10 кВ ООО "Газпром переработка" | Осмотр линии |  | 16,40 2018. 05. 26 | отключение | Косвенно
2 | ПС "Оленья" ЗРУ-10 кВ, яч.26, ВЛ-10 кВ, КТП-100 кВА (АО "ЯЖДК") | технологический | ст. Селькупская | ООО "Концептстрой" | ООО "Газпром переработка", АО "ЯЖДК" | 10,00 2018. 05. 27 | замыкания проводов на ВЛ-10 кВ АО "ЯЖДК" | Осмотр линии, ремонт |  | 10,30 2018. 05. 29 | отключение | Косвенно
3 | ПС "УГП-2" ЗРУ-6 кВ, яч.22, ВЛ-6 кВ | технологический | г. Новый Уренгой северная промзона | ООО "Бивуал" ООО«Севертранснеруд» ООО «СК Авиа-Трейд» «АК Ямал» ИП Иванов ООО «Компания «Вертикаль» ООО «Мегатранс» ООО«ЯмалМеталоКомплект» ООО «МеталлРесурс» | ООО "Газпром энерго", АО "ЯЖДК" | 12,50 2018. 05. 04 | Обрыв провода техникой сторонней организации на ВЛ-6 кВ АО "ЯЖДК" | Осмотр линии, ремонт |  | 00,16 2018. 05. 05 | отключение | Косвенно