## Лист1
Об аварийных отключениях
на объектах энергообеспечения АО "ЯЖДК"
с 1.08.2017г по 31.08.2017г
№ | Диспетчерское наименование электроустановки и отключившегося комутационного аппарата | Характер нарушения (авария, технологический отказ, функциональный отказ) | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Ведомственная принадлежность | Дата, время возникновения | Краткое описание возникновения, развития ликвидации последствий | Мероприятия по ликвидации | Дата и время переключения на резервный источник | Дата и время ликвидации, восстановление работоспособности оборудования | Классификация | Экономический ущерб, тас. Руб.
1 | ПС "Аэропорт" ЗРУ-10 кВ, яч.7, ВЛ-10 кВ, КТП-160 кВА (ст. Ягельная) | технологический | г. Новый Уренгой ст. Ягельная | ст. Ягельная ИП Курдюмов | ОАО "ГПЭ", ООО "Градорика", АО "ЯЖДК" | 27.08.2017 0:11 (МСК) | замыкания проводов на ВЛ-10 кВ ООО «Градорика» | Осмотр линии |  | 27.08.2017 06:20 (МСК) | отключение | Косвенно