## Лист1
Об аварийных отключениях
на объектах энергообеспечения АО "ЯЖДК"
с 1.08.2018 г по 31.08.2018 г
№ | Диспетчерское наименование электроустановки и отключившегося комутационного аппарата | Характер нарушения (авария, технологический отказ, функциональный отказ) | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Ведомственная принадлежность | Дата, время возникновения | Краткое описание возникновения, развития ликвидации последствий | Мероприятия по ликвидации | Дата и время переключения на резервный источник | Дата и время ликвидации, восстановление работоспособности оборудования | Классификация | Экономический ущерб, тыс. Руб.
1 | ПС 110/35/6 "Опорная" | технологический | г. Новый Уренгой | ПГК "Железнодорожник ООО "Бизнес цент Охрана Сервис" ООО "Севертранснеруд" ООО ТК "Югра" ООО "Трансгарант" | АО "Тюменьэнерго" АО "УГЭС" ОА "ЯЖДК" | 14.50 2018.08.08 | неисправность на ПС "Опорная" АО "Тюменьэнерго" | Осмотр линии |  | 02.20 2018.08.09 | отключение | Косвенно