**ПАСПОРТ УСЛУГ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование этапа** | **Количество дней** | **Примечание** |
| 1 | Подать заявку и пакет документов в АО «ЯЖДК» |   | Ознакомиться с перечнем требуемых документов и получить форму заявки Вы можете в АО «ЯЖДК» или на сайте [http://www.yrw.ru](http://www.bashres.bashkirenergo.ru) |
| 2 | Получить проект договора и технические условия на присоединение электроустановок | Проект договора и технические условия направляются Заявителю в течение:10 дней (по временному ТП, III категории, с уровнем напряжения ниже 35кВ),15 дней (ИП, ЮЛ по III категории до 150 кВт; -для ФЛ до 15 кВт по III категории),и 30 дней (остальные заявители) с даты регистрации заявки.  | Проект договора и технические условия направляются Заявителю по почте либо заявитель/представитель Заявителя получает нарочно документы в АО «ЯЖДК»  |
| 3 | Подписать договор или мотивированный отказ и направить в АО «ЯЖДК»  | В течение 30 дней с даты получения подписанного от сетевой организации проекта договора | **Договор считается заключенным с даты поступления подписанного Заявителем экземпляра договора в АО «ЯЖДК»** |
| 4 |  Произвести оплату  |  В соответствии с условиями договора | Оплата по договору производится в любом банке по реквизитам, указанным в счете на оплату либо в квитанции. |
| 5 | Выполнить мероприятия по ТП, указанные в ТУ:«Заявитель осуществляет»  |  | Выполнение мероприятий по ТП производится в сроки, указанные в дог*ов*оре. |
| 6 | Предоставить «Уведомление о выполнении ТУ» в АО «ЯЖДК»после выполнения мероприятий  | По мере готовности электроустановки к включению | Образец «Уведомления о выполнении ТУ Заявителем» размещен на сайте [http://www.yrw.ru](http://www.bashres.bashkirenergo.ru) в разделе «Раскрытие информации», в подразделе «Образцы документов по технологическому присоединению к электрическим сетям».Уведомление направляется по почте либо предоставляется непосредственно АО «ЯЖДК». |
| 7 | Принять участие совместно с представителями АО «ЯЖДК», Ростехнадзора ( в случае необходимости) в осмотре (обследовании) энергопринимающего устройства. | В договорные сроки | Согласовать время и дату для осуществления осмотра энергопринимающего устройства. |
| 8 | В случае отсутствия замечаний, со стороны сетевой организации сторонами подписывается «Акт осмотра (обследования) электроустановки», Акт о выполнении ТУ.При наличии замечаний оговоренных в Акте о выполнении ТУ устанавливается срок для их устранения.  | В договорные сроки | Образцы «Акта осмотра (обследования) электроустановки», «Акта о выполнении ТУ», размещены на сайте [http://www.yrw.ru](http://www.bashres.bashkirenergo.ru) в разделе «Раскрытие информации», подразделе «Образцы документов по технологическому присоединению к электрическим сетям». |
| 9 | Направить в **Орган федерального государственного энергетического надзора (Ростехнадзор)** «Уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) электроустановок заявителя». | В течение 5 дней со дня оформления «Акта осмотра (обследования) электроустановки» Уведомление направляется **Заявителями (ИП, ЮЛ, свыше 150 кВт до 670кВт) независимо от категории** | «Уведомление о проведении сетевой организацией осмотра (обследования) эл.установок заявителя» в Ростехнадзор размещен на сайте [http://www.yrw.ru](http://www.bashres.bashkirenergo.ru) в разделе «Раскрытие информации», подразделе «Образцы документов по технологическому присоединению к электрическим сетям».Уведомление необходимо направить в Ростехнадзор способом позволяющим установить дату отправки и получения уведомления. |
| 10 | Получить в Ростехнадзоре «Разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановки» | 30 календарных дней со дня подачи Заявления в Ростехнадзор. | Разрешение должны получить:**Все физ.лица, за исключением III категории до 15 кВт.****ЮЛ, ИП I и II категории до 150 кВт,****Все категории свыше 670 кВт;** |
| 11 | После осуществления сетевой организацией фактических действий по присоединениюподписать:- Акт об осуществлении технологического присоединения,-Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.( Акт РБП и ЭОС) | После осуществления мероприятий по ТП | Образцы Актов об осуществлении ТП, РБП и ЭОС размещены на сайте [http://www.yrw.ru](http://www.bashres.bashkirenergo.ru) в разделе «Раскрытие информации», в подразделе «Образцы документов по технологическому присоединению к электрическим сетям». |
| 12 | Заключить договор с гарантирующим поставщиком или иной энергосбытовой организацией |  |  **Во избежание бездоговорного потребления электроэнергии в кратчайшие сроки после получения подписанных сторонами Акта РБП и ЭОС, Акта об осуществлении ТП заключить договор электроснабжения.** |