Потери в сетях

| Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях |
| --- |
| № | Показатели | 2010 утверждено | 2010 факт | 2011 утверждено |
|  |  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 |
| 1 | Условно-постоянные потери | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 |
| 1.1 | Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе (автотрансформаторе) |  |  | 0,30 |  |  |  | 0,30 |  |  |  | 0,30 |  |
| 1.2 | Потери электроэнергии в шунтирующих реакторах (ШР)и соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Потери электроэнергии в синхронных компенсаторах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Потери электроэнергии в статических компенсирующих устройствах - батареях статических конденсаторов (БК) и статических тиристорных компенсаторах (СТК) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений (ОПН), измерительных трансформаторах тока (ТТ)и напряжения (ТН) и устройствах присоединения ВЧ связи (УПВЧ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Потери электроэнергии на корону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам воздушных линий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Расход электроэнергии на плавку гололеда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Расход электроэнергии на собственные нужды (СН) подстанций |  |  | 0,28 |  |  |  | 0,17 |  |  |  | 0,20 |  |
| 2 | Условно переменные потери |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,11 |
| 2.1 | Нагрузочные потери электроэнергии |  |  |  | 0,03 |  |  |  | 0,08 |  |  |  | 0,11 |
| 3 | Потери электроэнергии обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Итого: | 0,00 | 0,00 | 0,58 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,11 |