**ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)**

**ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ АО «ЯЖДК»**

**(ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ЦЕЛЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ**

**ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ, МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ МЕНЕЕ 670 КВТ, А ТАКЖЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ)**

**3 КАТЕГОРИИ НАДЕЖНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ**

**КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ:** юридические лица или индивидуальные предприниматели в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт.

**РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) И ОСНОВАНИЕ ЕЕ ВЗИМАНИЯ:**  В случае наличия технической возможности технологического присоединения1 рассчитывается по стандартизированным тарифным ставкам для расчета платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. При осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту (в случае отсутствия технической возможности технологического присоединения1) размер платы за технологическое присоединение устанавливается уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов индивидуально для каждого Заявителя.

**УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** Намерение заявителя присоединить впервые вводимые в эксплуатацию,ранееприсоединенные энергопринимающие устройства и объекты электроэнергетики, максимальная мощность которых увеличивается, а также в случаях, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

**РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** технологическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя.

**ОБЩИЙ СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА):** 12 месяцев и 30 дней (при наличии технической возможности) или 12 месяцев и 60-75 дней (при присоединении по индивидуальному проекту)

| **№п/п** | **Этап** | **Содержание/Условия этапа** | **Форма предоставления** | **Срок исполнения** | **Ссылка на нормативный правовой акт** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подача заявки Заявителем | Заявитель подает заявку на технологическое присоединение; | Очное обращение с заявкой в 2-х экземплярах по адресу: **г. Новый Уренгой, улица Привокзальная АО «ЯЖДК», офис №2, кабинет №20.**  Заявитель вправе направлять заявку и прилагаемые документы посредством официального сайта сетевой организации **http://www.yrw.ru** | Не ограничен | п.п. 8,9,10,12(1), Приложение №7 Правил технологического присоединения\* |
| Рассмотрение заявки на технологическое присоединение в АО "ЯЖДК" | Проверка заявки на соответствие требованиям предусмотренным пунктами 12(1) и 10 Правил технологического присоединения\* |  | При отсутствии в заявке сведений, а также документов предусмотренных пунктами 14 и 10 Правил технологического присоединения\* Заявитель уведомляется об этом в течении 6 рабочих дней с даты получения заявки | п. 15 Правил технологического присоединения\* |
| 2 | Подготовка и направление заявителю проекта договора технологического присоединения и технических условий |  | Договор об осуществлении технологического присоединения в соответствии с типовым договором по форме согласно приложению № 11 к Правилам технологического присоединения\* | Не более 15 дней с даты получения заявки или 30 дней с даты получения недостающих сведений | п. 15 Правил технологического присоединения\* |
| 3 | Выполнение мероприятий предусмотренных договором |  |  | Не более 6 месяцев с даты поступления в АО "ЯЖДК" подписанного заявителем экземпляра договора | п.п. б) п. 15 Правил технологического присоединения\* |
| В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий, такие отступления должны быть согласованы с АО "ЯЖДК" с последующей корректировкой технических условий. При этом сетевая организация в течение 10 рабочих дней с даты обращения заявителя согласовывает указанные изменения технических условий. | | | | п. 23 Правил технологического присоединения\* |
| 4 | Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий, |  | АО "ЯЖДК" оформляет по результатам такой проверки акт о выполнении ТУ | в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий с соблюдением срока указанного в пункте 3 настоящего паспорта | п.п. д) п. 18 Правил технологического присоединения\* |
| 5 |  | Прием в эксплуатацию прибора учета электрической энергии | АО "ЯЖДК" составляет при участии заявителя акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии | В день проведения проверки. | п. 88, Приложение №16 Правил технологического присоединения\* |
| 5 | Осуществление фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактической подачи напряжения и мощности. |  | АО "ЯЖДК"составляет при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения | не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств, с соблюдением срока указанного в пункте 3 настоящего паспорта | п.19, Приложение №1 Правил технологического присоединения\* |
| 6 | АО "ЯЖДК" копии актов в адрес энергоснабжающей организации | АО "ЯЖДК" направляет в письменном или электронном виде копии указанных в п. 6 настоящего паспорта актов в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, либо в случае отсутствия информации у сетевой организации о заключении такого договора на дату отправления - в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)). | направляет в письменном или электронном виде | не позднее 2 рабочих дней с даты подписания заявителем и АО "ЯЖДК" указанных в п. 6 настоящего паспорта актов | п. 19 Правил технологического присоединения\* |
| \* - Услуга осуществляется в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.  **Телефонная линия по вопросам обслуживания потребителей АО "ЯЖДК" 8 (800) 300-00-37** | | | | | |