|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Период | Наименование объекта | Дата и время ввода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта |
| январь | Вывод в ремонт оборудования не производился | | |
| февраль | Вывод в ремонт оборудования не производился | | |
| март | ВЛ-6 кВ ф.2 ПС «Головная» | 19.03.2021 08.55  22.03.2021 08.50  24.03.2021 09.05  29.03.2021 08.40 | 19.03.2021 17.35  22.03.2021 16.25  24.03.2021 16.25  29.03.2021 14.45 |
| апрель | ВЛ-6 кВ ф.2 ПС «Головная» | 01.04.2021 09.15  12.04.2021 09.15 | 01.04.2021 17.35  12.04.2021 18.05 |
| май | ПС "Опорная" ЗРУ-6 яч.29 | 03.05.2021 7.55  22.05.2021 8.00 | 03.05.2021 9.25  22.05.2021 12.30 |
| июнь | ВЛ-10 кВ ф.4 ПС «Тихая»  ВЛ-10 кВ ПЭ ПС «Тихая»  ВЛ-10 кВ ф.13 ПС «Тихая»  ВЛ-10 кВ ф.13 ПС «Тихая» | 03.06.2021 09.05  10.06.2021 09.00  10.06.2021 13.30  26.06.2021 08.55 | 03.06.2021 11.05  10.06.2021 12.00  10.06.2021 16.00  26.06.2021 10.57 |
| июль | Вывод в ремонт оборудования не производился | | |
| сентябрь | ПС "Опорная" ЗРУ-6 яч.29 | 09.09.2021 7.00 | 09.09.2021 13.20 |
| октябрь | ВЛ-10 кВ ПЭ ПС «Тихая»  ВЛ-6кВ яч.22 ПС «УГП-2»  ВЛ-6кВ яч.22 ПС «УГП-2»  ВЛ-10 кВ ф.13 ПС «Тихая»  ВЛ-6кВ яч.22 ПС «УГП-2»  ВЛ-6 кВ ф.33 ПС «Головная»  ВЛ-10 кВ ф.2 ПС «Тихая» | 02.10.2021 04.50  08.10.2021 10.13  11.10.2021 12.55  22.10.2021 12.45  26.10.2021 09.10  28.10.2021 07.40  29.10.2021 08.20 | 02.10.2021 09.00  08.10.2021 14.40  11.10.2021 16.56  11.10.2021 13.30  26.10.2021 11.45  28.10.2021 09.25  29.10.2021 09.24 |
| ноябрь | ВЛ-10 кВ ПЭ ПС «Тихая»  ПС "Опорная" ЗРУ-6 яч.29  ВЛ-6кВ яч.22 ПС «УГП-2» | 10.11.2021 13.32  11.11.2021 07.00  26.11.2021 16.05 | 10.11.2021 14.03  11.11.2021 09.00  26.11.2021 19.20 |
| декабрь | ВЛ-10 кВ ф.13 ПС «Тихая» | 22.12.2021 07.09 | 22.12.2021 11.54 |