Данные о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов за 2022 год (помесячно)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Период | Наименование объекта | Дата и время ввода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта |
| январь | ВЛ-10 кВ ф.13 ПС «Тихая» | 14.01.2022 07.40 | 14.01.2022 17.40 |
| февраль | Вывод в ремонт оборудования не производился |
| март | ВЛ-10 кВ ф.4 ПС «Тихая» | 10.03.2022 12.00 | 10.03.2022 13.50 |
| апрель | ВЛ-6 кВ ф.33ПС «Головная» | 11.04.2022 09.35 | 11.04.2022 15.35 |
| май | РП-23 ЗРУ-10кВ яч.24 | 18.05.2022 11.10 | 18.05.2022 14.00 |
| июнь | Вывод в ремонт оборудования не производился |
| июль | ВЛ-10 кВ ф.13 ПС «Тихая» | 25.07.2022 09.00 | 25.07.2022 11.00 |
| август | Вывод в ремонт оборудования не производился |
| сентябрь | ВЛ-10 кВ ф.4 ПС «Тихая» | 20.09.2022 09.00 | 20.09.2022 18.00 |
| октябрь | ВЛ-6кВ яч.22 ПС «УГП-2» | 07.10.2022 14.40 | 07.10.2022 16.15 |
| ноябрь | ВЛ-6 кВ ф.33ПС «Головная» | 07.11.2022 07.30 | 07.11.2022 09.40 |
| декабрь | ВЛ-6кВ яч.22 ПС «УГП-2» | 22.12.2022 08.02 | 22.12.2022 12.06 |