## 2 кв.2022
Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, в разбивке по уровням напряжения за 2 квартал 2022г.
Наименование участка сети | Величина резервируемой максимальной мощности
| ВН | СН1 |  |  |  |  | СН2 | НН
1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5
УГП-2 яч.22 | - | - |  |  |  |  | 0 | -
РП-23 яч.24 | - | - |  |  |  |  | 0 | -
КТП ст.Ягельная | - | - |  |  |  |  | - | 0
ПС "Головная" яч.33 | - | - |  |  |  |  | 0 | -
ПС "Тихая" ф.4 | - | - |  |  |  |  | 1064 | -
ТП-6 ф.7,12 | - | - | - | - | - | - | - | 26
ПС "Тихая" ф.13 | - | - |  |  |  |  | 602 | -
ПС "Аэропорт" ТП 17 яч.6 | - | - | - | - | - | - | - | 70
ТП-12 яч.10 | - | - |  |  |  |  | - | 114.9
ТП-12 яч.13 | - | - |  |  |  |  | - | 78.8
ТП-12 яч.12 | - | - |  |  |  |  | - | 19
ТП-12 яч.18 | - | - |  |  |  |  | - | 74
КТПН-630 ст. Новый Уренгой | - | - |  |  |  |  | - | 526
ПС Город ТП 13 яч. 28,15 | - | - |  |  |  |  | - | 113
ПС Опорная яч. 28 | - | - |  |  |  |  | 1198 | -
ПС Опорная яч. 29 | - | - |  |  |  |  | 537.5 | -
КПТ ст. Тосовэй | - | - |  |  |  |  | 100 | -
КТП ст.Селькупская | - | - |  |  |  |  | 75 | -
КТП ст.Надым | - | - | - | - | - | - | - | 0
ТП-2*1000 МФВ г. Н. Уренгой | - | - | - | - | - | - | - | 450
КТП ст. Пангоды | - | - | - | - | - | - | - | 50
Всего | [6 empty] | 3576.5 | 1521.7