## 4 кв. 2022
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
за 4 квартал 2022г.
Наименование участка сети | Суммарная мощность ПС, ТП, РП, кВт | Подключенная мощность , кВт | Резерв мощности на начало периода, кВт | Вводимая мощность, с учетом ИП, кВт | Резерв мощности на конец периода, кВт | Уровень напряжения подклю-чения, кВ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
УГП-2 яч.22 | 1650 | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0,4; 6
РП-23 яч.24 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0,4; 6
КТП ст.Ягельная | 76 | 60 | 16 | 0 | 16 | 0.4
ПС "Головная" яч.33 | 764.25 | 764.25 | 0 | 0 | 0 | 6
ПС "Тихая" ф.4 | 2880 | 1054 | 1826 | 0 | 1826 | 10
ТП-6 ф.7,12 | 80 | 54 | 26 | 0 | 26 | 0.4
ПС "Тихая" ф.13 | 1440 | 1301 | 139 | 0 | 139 | 10
ПС "Аэропорт" ТП 17 яч.6 | 90 | 20 | 70 | 0 | 70 | 0.4
ТП-12 яч.10 | 116 | 1.1 | 114.9 | 0 | 114.9 | 0.4
ТП-12 яч.13 | 85 | 6.2 | 78.8 | 0 | 78.8 | 0.4
ТП-12 яч.12 | 30 | 11 | 19 | 0 | 19 | 0.4
ТП-12 яч.18 | 85 | 11 | 74 | 0 | 74 | 0.4
КТПН-630 ст. Новый Уренгой | 630 | 104 | 526 | 0 | 526 | 0.4
ПС Город ТП 13 яч. 28,15 | 150 | 37 | 113 | 0 | 113 | 0.4
ПС Опорная яч. 28 | 1500 | 302 | 1198 | 0 | 1198 | 0,4; 6
ПС Опорная яч. 29 | 1600 | 1062.5 | 537.5 | 0 | 537.5 | 0,4; 6
КТП ст.Селькупская | 100 | 25 | 75 | 0 | 75 | 10; 0,4
КТП ст.Надым | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0.4
ТП-2*1000 МФВ г. Н. Уренгой | 650 | 200 | 450 | 10 | 440 | 0.4
КТП ст. Пангоды | 70 | 50 | 20 | 0 | 20 | 0.4
Всего | 11106 | 5964 | 5142 | 10 | 5210 | Х
Акционерное Общество «Ямальская железнодорожная компания» не обладает центрами
питания 35 кВ и выше.