## Потери
Расчёт технологического расхода электрической энергии (потерь) в электрических сетях
№ | Показатели | 2022 план |  |  |  | 2022 факт
|  | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4
1 | Условно-постоянные потери | 0 | 0 | 0.73362 | 0 | 0 | 0 | 0.78254 | 0
1.1 | Потери электроэнергии холостого хода в силовом трансформаторе (автотрансформаторе) |  |  | 0.3 |  |  |  | 0.3
1.2 | Потери электроэнергии в шунтирующих реакторах (ШР)и соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС)
1.3 | Потери электроэнергии в синхронных компенсаторах
1.4 | Потери электроэнергии в статических компенсирующих устройствах - батареях статических конденсаторов (БК) и статических тиристорных компенсаторах (СТК)
1.5 | Потери электроэнергии в вентильных разрядниках (РВ), ограничителях перенапряжений (ОПН), измерительных трансформаторах тока (ТТ)и напряжения (ТН) и устройствах присоединения ВЧ связи (УПВЧ)
1.6 | Потери электроэнергии на корону
1.7 | Потери электроэнергии от токов утечки по изоляторам воздушных линий
1.8 | Расход электроэнергии на плавку гололеда
1.9 | Потери электроэнергии в изоляции силовых кабелей
1.10 | Расход электроэнергии на собственные нужды (СН) подстанций |  |  | 0.43362 |  |  |  | 0.48254
2 | Условно переменные потери |  |  |  | 0.16162 |  |  |  | 0.10603
2.1 | Нагрузочные потери электроэнергии |  |  |  | 0.16162 |  |  |  | 0.10603
3 | Потери электроэнергии обусловленные допустимой погрешностью системы учета электроэнергии
4 | Итого: | 0 | 0 | 0.73362 | 0.16162 | 0 | 0 | 0.78254 | 0.10603