## Лист1
Об аварийных отключениях
на объектах энергообеспечения АО "ЯЖДК"
с 1.01.2019 г по 31.01.2019 г
№ | Диспетчерское наименование электроустановки и отключившегося комутационного аппарата | Характер нарушения (авария, технологический отказ, функциональный отказ) | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Ведомственная принадлежность | Дата, время возникновения | Краткое описание возникновения, развития ликвидации последствий | Мероприятия по ликвидации | Дата и время переключения на резервный источник | Дата и время ликвидации, восстановление работоспособности оборудования | Классификация | Экономический ущерб, тас. Руб.
1 | ПС "Оленья" ЗРУ-10 кВ, яч.26, ВЛ-10 кВ, КТП-100 кВА (АО "ЯЖДК") | технологический | ст. Селькупская | ООО "Концептстрой" | ООО "Газпром переработка", АО "ЯЖДК" | 05,00 2019. 01. 13 | замыкания проводов на ВЛ-10 кВ ООО "Газпром переработка" | Осмотр линии |  | 16,40 2019. 01. 14 | отключение | Косвенно
2 | ПС "Тихая"ЗРУ-10 ф.4 | технологический | Новый Уренгой р-он Коротчаево | ООО "Полярный Экспресс" ООО "СЦЛ" ООО "СеверЛогистикСервис" ООО "Северстрой" УНГК УГЭС | ОАО "РЖД" АО "ЯЖДК" | 15,25 2019. 01. 18 | Обрыв провода неустановленным ТС | Осмотр линии Ремонт |  | 17,05 2019. 01. 18 | отключение | Косвенно