## Лист1
Об аварийных отключениях
на объектах энергообеспечения АО "ЯЖДК"
с 1.02.2019 г по 28.02.2019 г
№ | Диспетчерское наименование электроустановки и отключившегося комутационного аппарата | Характер нарушения (авария, технологический отказ, функциональный отказ) | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Ведомственная принадлежность | Дата, время возникновения | Краткое описание возникновения, развития ликвидации последствий | Мероприятия по ликвидации | Дата и время переключения на резервный источник | Дата и время ликвидации, восстановление работоспособности оборудования | Классификация | Экономический ущерб, тас. Руб.
1 | ПС "Тихая"ЗРУ-10 ф.4 | технологический | Новый Уренгой р-он Коротчаево | ООО "Полярный Экспресс" ООО "СЦЛ" ООО "СеверЛогистикСервис" ООО "Северстрой" УНГК УГЭС | ОАО "РЖД" АО "ЯЖДК" | 10,44 2019. 02. 18 | нарушение электрической изоляции неустановленным ТС | Осмотр линии |  | 13,10 2019. 02. 18 | отключение | Косвенно