## Лист1
Об аварийных отключениях
на объектах энергообеспечения АО "ЯЖДК"
с 1.05.2017г по 31.05.17г
№ | Диспетчерское наименование электроустановки и отключившегося комутационного аппарата | Характер нарушения (авария, технологический отказ, функциональный отказ) | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Ведомственная принадлежность | Дата, время возникновения | Краткое описание возникновения, развития ликвидации последствий | Мероприятия по ликвидации | Дата и время переключения на резервный источник | Дата и время ликвидации, восстановление работоспособности оборудования | Классификация | Экономический ущерб, тас. Руб.
3 | ПС "УГП-2", ЗРУ-6 кВ, яч.22, ВЛ-6 кВ, КТП-250 кВА ст. Еваяха | технологический | г. Новый Уренгой Северная промзона | ст. Еваяха, ООО "Севертранснеруд" | ГПЭ, ЯЖДК, ООО "Севертранснеруд" | 05.05.2017 14:25 (МСК) | Отключение на ПС "УГП-2" | Осмотр линии |  | 05.05.2017 16:00 (МСК) | отключение | Косвенно
4 | ПС "УГП-2", ЗРУ-6 кВ, яч.22, ВЛ-6 кВ, КТП-630 кВА СМП-198 |  |  | ООО "Уренгойспецстрой" ООО «СК Авиа-Трейд» «АК Ямал» ИП Иванов | ГПЭ, ЯЖДК, ООО "Уренгойспецстрой" ООО «СК Авиа-Трейд» «АК Ямал» ИП Иванов | [5 empty] | отключение | Косвенно
5 | [10 empty] | отключение | Косвенно
6 | ПС "УГП-2", ЗРУ-6 кВ, яч.22, ВЛ-6 кВ, КТП-630 кВА (ООО "Мегатранс") |  |  | ООО "Мегатранс" | ГПЭ, ЯЖДК, ООО "Мегатранс" | [5 empty] | отключение | Косвенно
7 | ПС "УГП-2", ЗРУ-6 кВ, яч.22, ВЛ-6 кВ, КТП-400 кВА РММ ПЧ |  |  | РММ ПЧ, ООО "Перспектива" ООО «ЯмалМеталоКомплект» | ГПЭ, ЯЖДК, ООО "Перспектива" ООО «ЯмалМеталоКомплект» | [5 empty] | отключение | Косвенно
8 | ПС "УГП-2", ЗРУ-6 кВ, яч.22, ВЛ-6 кВ, КТП 25/6/0,4 кВ ООО "Бивуал" |  |  | ООО "Бивуал" | ГПЭ, ЯЖДК, ООО "Бивуал" | [5 empty] | отключение | Косвенно