## Лист1
Об аварийных отключениях
на объектах энергообеспечения АО "ЯЖДК"
с 1.06.2017г по 30.06.2017г
№ | Диспетчерское наименование электроустановки и отключившегося комутационного аппарата | Характер нарушения (авария, технологический отказ, функциональный отказ) | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Ведомственная принадлежность | Дата, время возникновения | Краткое описание возникновения, развития ликвидации последствий | Мероприятия по ликвидации | Дата и время переключения на резервный источник | Дата и время ликвидации, восстановление работоспособности оборудования | Классификация | Экономический ущерб, тас. Руб.
1 | ПС "Аэропорт" ЗРУ-10 кВ, яч.7, ВЛ-10 кВ, КТП-160 кВА (ст. Ягельная) | технологический | г. Новый Уренгой ст. Ягельная | ст. Ягельная ИП Курдюмов | ОАО "ГПЭ", ООО "Градорика", АО "ЯЖДК" | 04.06.2017 11:30 (МСК) | замыкания проводов на ВЛ-10 кВ ООО «Градорика» | Осмотр линии |  | 04.06.2017 14:30 (МСК) | отключение | Косвенно
2 | ПС "Оленья" ЗРУ-10 кВ, яч.26, ВЛ-10 кВ, КТП-100 кВА (АО "ЯЖДК") | технологический | ст. Селькупская | ООО "Концептстрой" | ООО "Газпром переработка", АО "ЯЖДК" | 24.06.2017 08:00 (МСК) | замыкания проводов на ВЛ-10 кВ ООО "Газпром переработка" | Осмотр линии |  | 24.06.2017 14:25(МСК) | отключение | Косвенно