## Лист1
Об аварийных отключениях
на объектах энергообеспечения АО "ЯЖДК"
с 1.06.2018 г по 30.06.2018 г
№ | Диспетчерское наименование электроустановки и отключившегося комутационного аппарата | Характер нарушения (авария, технологический отказ, функциональный отказ) | Наименование населенного пункта | Наименование объекта | Ведомственная принадлежность | Дата, время возникновения | Краткое описание возникновения, развития ликвидации последствий | Мероприятия по ликвидации | Дата и время переключения на резервный источник | Дата и время ликвидации, восстановление работоспособности оборудования | Классификация | Экономический ущерб, тыс. Руб.
1 | ПС "Оленья" ЗРУ-10 кВ, яч.26, ВЛ-10 кВ, КТП-100 кВА (АО "ЯЖДК") | технологический | ст. Селькупская | ООО "Концептстрой" | ООО "Газпром переработка", АО "ЯЖДК" | 03,00 2018. 06. 21 | Атмосферные перенапряжения (гроза) срабатывание защиты | Осмотр линии, оперативные переключения |  | 10,45 2018. 06. 22 | отключение | Косвенно
2 | ПС "Тихая"ЗРУ-10 ф.13 | технологический | р-он. Коротчаево | ООО "Северспецтранс" ООО "Севертранснеруд" Ямалавтодор ООО "НЭП-Терминал" | ОАО "РЖД" АО "ЯЖДК" | 16,00 2018. 06. 16 | Атмосферные перенапряжения (гроза) срабатывание защиты | Осмотр линии, оперативные переключения |  | 16,30 2018. 06. 16 | отключение | Косвенно
3 | ПС "Аэропорт", ЗРУ-10 кВ, яч.7 | технологический | г. Новый Уренгой ст. Ягельная | ИП Кордюмов | ООО "Градорика" ОА "ЯЖДК" | 12,10 2018. 06. 08 | неисправность на ВЛ-10 кВ ООО "Градорика" | Осмотр линии |  | 15,50 2018. 06. 08 | отключение | Косвенно