## Лист1
Электрическая мощность по диапазонам напряжения
№ п.п. | Показатели | Ед. изм. | 2012 утверждено |  |  |  |  | 2012 факт |  |  |  |  | 2013 утверждено
|  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5
1 | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | МВт | 2.65 | 1.98 | 0 | 2.13 | 0.48 | 2.91 | 2.12 | 0 | 2.4 | 0.45 | 2.53 | 1.82 | 0 | 2.06 | 0.43
1.1 | из смежной сети, всего, в том числе из сети: | МВт | x | 0 | 0 | 1.55 | 0.39 | x | 0 | 0 | 1.69 | 0.37 | x | 0 | 0 | 1.43 | 0.35
1.1.1 | МСК | МВт | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
1.1.2 | ВН | МВт | x |  |  | 1.55 |  | x |  |  | 1.69 |  | x |  |  | 1.43
1.1.3 | СН1 | МВт | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
1.1.4 | СН2 | МВт | x |  |  |  | 0.39 | x |  |  |  | 0.37 | x |  |  |  | 0.35
1.2 | от электростанций ПЭ | МВт | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.3 | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | МВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 |  | МВт | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4 | от других организаций | МВт | 2.65 | 1.98 | 0 | 0.58 | 0.09 | 2.91 | 2.12 | 0 | 0.71 | 0.08 | 2.53 | 1.82 | 0 | 0.63 | 0.08
1.4.1 | ООО ТТГ Ямбургское ЛПУ | МВт | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0.05
1.4.2 | ООО Л-Инвест - 2001 | МВт | 0.26 | 0.26 |  |  |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 0.23 | 0.23
1.4.3 | УФ ООО Газпром энерго (промыслы) | МВт | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 0.16 | 0.16 |  |  |  | 0.14 | 0.14
1.4.4 | ООО Газпром бурение | МВт | 0.05 |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  | 0.05 |  |  | 0.05
1.4.5 | ОАО Уренгойская ГРЭС филиал ОАО "ОКГ-1" | МВт | 0.17 | 0.17 |  |  |  | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 0.15 | 0.15
1.4.6 | СДЭС Свердл.ж/д ОАО РЖД | МВт | 1.51 | 1.42 |  | 0.04 | 0.05 | 1.64 | 1.56 |  | 0.04 | 0.04 | 1.38 | 1.3 |  | 0.04 | 0.04
1.4.7 | НУ Объединенный авиаотряд | МВт | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0.03 | 0.03 |  |  |  | 0.03
1.4.8 | ООО Газнефтехолдинг | МВт | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.9 | Надымский ф-л ООО Газпром энерго | МВт | 0.02 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |  |  | 0.02
1.4.10 | ОАО Уренгойгорэлектросеть | МВт | 0.43 |  |  | 0.42 | 0.01 | 0.48 |  |  | 0.47 | 0.01 | 0.41 |  |  | 0.4 | 0.01
1.4.11 | УТЖУ ООО Газпромпереработка | МВт | 0.04 |  |  | 0.04 |  | 0.05 |  |  | 0.05 |  | 0.04 |  |  | 0.04
1.4.12 | НФ ООО Газпром комплектация | МВт | 0.01 |  |  | 0.01 |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.13 | ОАО Уренгойтрубопроводстрой | МВт | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.14 | ООО Газпром добыча Уренгой - УТНиИ | МВт | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
1.4.15 | УФ ООО Газпром энерго (город) |  | 0 |  |  |  |  | 0.03 |  |  | 0.03 |  | 0.03 |  |  | 0.03
2 | Потери в сети | МВт | 0.09 |  |  | 0.07 | 0.02 | 0.16 |  |  | 0.15 | 0.01 | 0.13 |  |  | 0.11 | 0.02
2.1 | то же в % | % | 3.3962 | 0 | 0 | 3.2864 | 4.1667 | 5.4983 | 0 | 0 | 6.25 | 2.2222 | 5.1383 | 0 | 0 | 5.3398 | 4.6512
3 | Мощность на производ. и хоз. нужды | МВт | 1 | 0.43 |  | 0.48 | 0.09 | 1.14 | 0.43 |  | 0.62 | 0.09 | 1.02 | 0.39 |  | 0.54 | 0.09
4 | Полезный отпуск мощности потребителям, в том числе: | МВт | 1.56 | 1.55 | 0 | 1.58 | 0.37 | 1.61 | 1.69 | 0 | 1.63 | 0.35 | 1.38 | 1.43 | 0 | 1.41 | 0.32
4.1 | заявленная (расчетная) мощность собств. потр., из них: | МВт | 0.95 |  |  | 0.61 | 0.34 | 0.93 |  |  | 0.6 | 0.33 | 0.82 |  |  | 0.52 | 0.3
4.1.1 | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | МВт | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.1.2 | потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | МВт | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.2 | заявленная (расчетная) мощность потр. опт. рынка | МВт | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
4.3 | в другие организации | МВт | 0.61 | 0 | 0 | 0.58 | 0.03 | 0.68 | 0 | 0 | 0.66 | 0.02 | 0.56 | 0 | 0 | 0.54 | 0.02
4.3.1 | ОАО Уренгойгорэлектросеть | МВт | 0.61 |  |  | 0.58 | 0.03 | 0.68 |  |  | 0.66 | 0.02 | 0.56 |  |  | 0.54 | 0.02
4.4 | сальдо переток в сопредельные регионы | МВт | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0